목     차

제1편 소방계획서 작성요령

제1장 소방계획의 수립	9

제2장 소방계획의 작성운영	11

제2편 소방계획서

제1장 총 칙	17

제2장 화재의 예방	21

제3장 화재진압	24

제4장 방화관리 일반	26

제5장 벌 칙	27

※ 각종서식	28

제1장  소방계획의 수립

1. 소방계획의 의의

소방계획이라 함은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률에서 정하고 있는 특수장소 자체에서 만일에 있을 불의의 사고를 미연에 방지하거나, 화재사고시 인적 또는 물적인 피해를 최소화하기 위한 일련의 사전준비 과정을 말한다.

2. 소방계획의 중점사항

소방계획서 및 소방시설 점검표

제 1 편 소방계획서의 작성요령

소방계획은 특수장소의 실정에 적합하도록 다음 사항에 중점을 두어 수립하여야 한다.

① 화재예방을 위한 자체검사계획 및 진압대책

② 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획

③ 피난계획(피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정 등을 포함)

④ 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부마감재료(불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지·관리계획

⑤ 위험물의 저장 및 취급에 관한 사항

⑥ 방화관리대상물의 위치·구조·연면적·용도 및 수용인원 등 일반현황

⑦ 소방교육 및 훈련에 관한 계획

⑧ 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무에 관한 사항

⑨ 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 중인 특정소방대상물에 있어서는 그 공사장의 방화관리에 관한 사항

⑩ 공동 및 분임방화관리에 관한 사항

⑪ 방화관리대상물에 설치한 소방시설 및 방화시설, 전기시설·가스시설 및 위험물시설의 현황

⑫ 소화 및 연소방지에 관한 사항

⑬ 그밖의 관할 소방서장이 명하는 사항

3. 소방계획의 내용

소방계획은 방화관리에 필요한 모든 여건을 총 망라하되, 작성하기에 편리하고 효과적으로 운용할 수 있도록 작성되어야 한다.

(1) 총칙에 관한 사항

소방대상물의 방화관리를 책임지고 추진할 방화관리자의 권한을 명확히 하고 소방계획의 운용과 적용범위에 관한 내용으로 한다. 규모가 큰 대상처에는 소방대책위원회의 조직과 심의사항도 포함한다.

(2) 방화관리 대책에 관한 사항

방화관리자의 업무를 보조할 방화담당 책임자와 시설 또는 각종 설비의 검사 담당자의 조직에 관한 사항, 자체점검의 방법과 시기 및 정비에 관한 사항, 재해예방을 위한 소방계획과 방어대책에 관한 사항

(3) 소방활동 대책에 관한 사항

① 자위소방대의 조직편성과 운용에 관한 사항

② 통보연락 및 응급구호에 관한 사항

③ 방화활동 및 응급조치에 관한 사항

④ 훈련과 자위소방대의 장비에 관한 사항

(4) 기타사항

① 소방안전점검 결과 조치에 관한 사항

② 소방훈련 불참자의 조치에 관한 사항

③ 기타 자체 방화환경 조성을 위해 외래 강사를 초빙한 소방교육계획 또는 소속직원 자녀들의 불조심 사생대회나 글짓기 대회 등의 내용 포함의 여부 등

제2장  소방계획의 작성운영

소방계획을 작성할 경우에는 다음의 예시를 참고하여 당해 건물의 실정에 적합하도록 작성·운영한다.

□자체점검 및 정비에 관한사항 □소방시설의유지관리에 관한 사항 □인명안전에 관한 사항			□통보연락에 관한 사항 □피난유도에 관한 사항 □소화활동에 관한 사항 □경계에 관한 사항			□교육에 관한 사항 □훈련에 관한 사항

1. 예방계획

(1) 자체점검 및 정비계획에 관한 사항

점검대상이 될 화기사용기구 및 시설분야, 가연물, 흡연, 전기설비, 위험물 관계의 정리에까지 점검자를 정하고 연간계획, 월중계획 등을 수립하여 효과적인 시설물의 점검 및 정비를 실시할 수 있도록 한다.

① 건축물 및 공작물의 구조, 용도, 소방시설, 피난통보시설, 피난구, 피난구획, 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염처리 대상물

② 위험물 제조소등의 위치, 구조, 소방시설 및 위험물 제조, 저장 및 취급상황

③ 자위소방대 또는 자체소방조직의 훈련에 관한 사항

④ 그밖의 화재예방 및 연소방지에 관한 사항

(2) 소방시설의 유지관리에 관한 사항

각종 소방시설을 어떠한 방법으로 관리하며, 수리는 어떤 경로에 의해 행하여져야 할 것인가를 정하는 것이다. 특히 소방시설의 보수는 예산이 수반되므로 한계를 명확히 정해 두도록 한다.

(3) 인명안전에 관한 사항

화재사고는 대부분이 불시에 발생되므로 대중이 심리적 불안상태에 빠진다는 사실을 고려하여 소방계획을 철저하게 수립해야 한다.

① 피난시설의 확보 및 기능보존

② 피난유도 및 피난경로(비상구, 출입구)

③ 출입구 등에 장애물의 제거 및 기능보존

④ 인명구조에 관한 계획 수립

2. 방어계획

(1) 통보연락에 관한 사항

소방기관에 화재발생을 통보하고 소방대가 도착할 때, 즉각 유도하는 일과 건물내부에 옥내 방송망 등을 통하여 화재 사실을 통보하는 계획이 있어야 한다.

(2) 피난유도에 관한 사항

화재시에 있어서 피난자의 유도와 건물내부의 인명 구출 및 구조를 요하는 사람이 있는 경우를 가상하여 계획을 수립하여야 한다.

[대피시에는 물수건 등으로 코를 막고 낮은 자세로 질서있게 행동한다.]

(3) 소화에 관한 사항

옥내소화전이나 소화기 등 소화설비를 이용하여 소화할 수 있는 계획을 수립하여야 한다. 특히 주의할 사항은 옥내소화전이나 스프링클러설비 등의 모터전원 메인스위치를 차단시켜 놓은 경우 또는 수원이 상시 저장상태로 유지될 수 있도록 점검체계를 확립하여야 한다.

[그림] 옥내소화전설비 방수

(4) 경계에 관한 사항

화재발생시 연소우려가 있는 옥내·옥외의 중요물품 등을 비상 반출하거나, 비화 경계, 수손피해 방지, 기타 도난방지 등에 대한 계획을 수립해야 한다.

3. 교육훈련계획

(1) 교육에 관한 사항

교육은 사내 종업원에 대한 중점적인 교양과 건축물내의 전체인원에 대한 교육 훈련이다.

① 월중계획과 연간계획으로 구분하여 수립

② 교육훈련은 형식적인 방법을 탈피하여 실직적이고 짜임새 있도록

③ 상시 출장이나 직위가 상급자라고 해서 빠지는 일이 없도록

④ 불참자에 대하여는 불이익처분 등이 있음을 사내공고를 통하여 미리 알려주도록 한다.

(2) 훈련계획에 관한 사항

소방훈련은 크게 부분훈련과 종합훈련으로 나눌 수 있다. 자체에서 행하는 부분훈련은 소방시설, 피난시설 등의 사용방법과 통보연락이나 대피유도 등의 부분적인 훈련을 말하며, 종합훈련은 화재신고에서부터 소화, 대피유도, 응급처치, 복구에 이르기까지 포괄적으로 개인별 임무를 지정, 실제상황을 부여하여 모의훈련을 하는 것이다. 모든 훈련을 실시한 다음에는 사후 평가를 통하여 개선점을 밝혀 차후에 유사한 사례가 발생하지 않도록 미연에 방지한다.

제 1 장  총  칙

제1조 (목적) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제 2 편 소방계획서

제2조 (적용범위) 우리 직장내의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독) ① 이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 직장장의 지휘감독을 받아야 하며, 직장장은 특별한 경우를 제외하고는 방화관리자의 의견을 수락, 반영하여야 한다.

② 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘□통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무) 방화관리자는 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지·관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지·관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무) ① 우리 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

[규모가 큰 대상처인 경우]

대    장

□              (총원 :      명)

부 대 장

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

본부분대장		소·수방분대장		방호·복구분대장		의료구호분대장

지휘반		훈련반		경보반		소화반		급수반		대 반 피 출 반 반		경계반		방 및 호 복 조 구 치 반		의료반		방독반		후송반

[규모가 작은 대상처의 경우]

방화관리자

통보연락반		초기소화반		소방대유도반

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

② 1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련시나 화재발생시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

분 대 별	반 별	임 무
본부분대	지 휘 반	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
(통보연락반)	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대 (초기소화반)	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대 (소방대유도반)	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물 등 소방활동상의 장애물 제거와 복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식·중경상자의 응급처치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 송 반	사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송·치료조치

제6조 (소방대책 위원회 구성 등) 우리 직장의 소방대책위원회를 다음과 같이 구성 운영할 수 있다. [※ 규모가 큰 대상처에 한함]

① 위원회는 위원장 1인과 부위원장 1인, 위원 5인으로 구성하되, 위원장은 반드시 직장대표로 한다.

② 위원회는 정례회와 임시회로 구분하여 운영하되, 정례회는 매분기 1회 이상 개최하고, 임시회는 필요시에 수시로 소집 개최한다.

③ 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체없이 실천한다.

소방대책위원회

위 원 장
부 위 원 장

위 원			위 원			위 원			위 원
본부분대장			소수방분대장			방호복구 분대장			의료구호 분대장

제2장  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검 기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 소방시설관리유지업체에 위탁하는 경우 위탁받은 소방시설관리유지업체에서 소방서장에게 보고한다.

[※ 자체점검 대상인 경우 자체보관]

제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 직장장에게 보고하고, 즉시 정비보완 조치한다.

③ 소방시설의 공사 또는 정비를 하려 할 때는 소방설비공사업 등의 면허증소지자를 선정하여 실시하고 소방시설 정비 보완기록부에 기록·유지한다.

제9조 (방화순찰) ① 우리 직장의 방화순찰지구는 (   )개 지구로 하며, 순찰노선은 (   )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 (   ) 개소를 설치·운영한다.

† 필요시에 도면작성 첨부

② 방화순찰 요령은 1일 (    )명이 2시간마다 1회씩 순찰하고 특히 공휴일이나 야간에는 순찰자를 보강 운영한다.

③ 방화순찰자는 순찰 중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 순찰일지를 기록·유지하여야 한다.

제10조 (소방교육) ① 제4조 제4항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 종사원에게 실시하여야 한다.

② 소방교육의 시기는 소방계획서에 수립하여 실시하며, 교육일지를 기록·유지하여야 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.)

제11조 (방화환경 조성) 당 직장의 방화환경은 다음과 같이 조성·운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	프 랑 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송		월 회

제12조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품생산 등의 작업과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 1항의 통보를 받은 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기 취급 현장에의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 방화관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등) 우리 직장의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정·운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역
제 한 구 역

제3장  화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 직장에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도 상 훈 련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

② 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

㉮ 자체 연간 계획에 의거 실시하되, 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정되는 경우에는 불시 소방훈련을 실시할 수 있다.

㉯ 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합 훈련 실시시 개별동작에 차질이 없도록 한다.

㉰ 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령 등을 전 종사원에게 주지시킨 다음, 효율적인 훈련이 되도록 한다.

㉱ 훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구 등을 사전에 점검하여 훈련시 안전사고 방지에 유의한다.

㉲ 특히 종합훈련 실시시에는 다음사항에 유의한다.

□ 훈련상황 부여는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

□ 가상 발화점은 발화위험, 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정한다.

□ 가상화점의 표시는 연막탄이나 기를 사용한다.

□ 기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

- 연소범위 : 붉은색 기

- 소화범위 : 노란색기

- 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는 등의 방법으로 활용하여 실질적인 작전이 되도록 한다.

③ 연간 소방훈련계획은 년 1회 실시하되, 20○○년 ○○월 ○○일에 실시한다.

④ 방화관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련 후 반드시 강평을 실시하고 훈련 결과를 일지에 기록 유지하여야한다.

제15조 (화재발생시 행동요령) ① 우리 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

② 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

※ 화재발생시 행동요령 등 직장실정에 적합한 세부행동요령을 정하는 것이 바람직하다.

제 4 장  방화관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성·유지하여야 한다.

① 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

② 소방시설 현황

③ 방화시설 현황

④ 위험물 시설현황

⑤ 특수 가연물 취급현황

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

⑦ 화기 책임자 지정 현황

⑧ 방화관리자 선임신고서 【시행규칙 별지 제19호 서식】

⑨ 2급 방화관리자 선임연기신청서【시행규칙 별지 제18호 서식】

⑩ 점검정비반 편성표

⑪ 소방시설 정비 보완기록부

⑫ 소방대책위원회 회의록

⑬ 소화기 관리(정비)대장

⑭ 방화순찰일지

⑮ 소방훈련교육실시결과기록부【시행규칙 별지 제20호 서식】

□ 소방시설 점검결과 보고서【시행규칙 별지 제21호 서식】

□ 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 부책의 보존관리) 방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히 보존·관리하여야 한다.

제 5 장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치등의 필요한 조치를 취한다.

건축물기본현황

가. 기본현황
업소명						소재지													전화			주
																						야
건물구조		식 조 즙 층 동												부지면적 □. 연면적 □ 건축면적 □
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소 옥외계단 개소 비상구 개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록번호
	소유자
	관리자
	점유자
방 화 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
나. 동별□층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥면적		연면적				수용인원
합 계

건물 배치도 및 소방시설 배치도

N

W4E

S

※ 소방시설 도시기호는 소방안전표시규정에 의한다.

소 방 시 설 현 황

시 설 종 류 구 분		소 방 설 비																				경 보 설 비
		분말소화기		기타소화기		마른모래		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 헤 드 수 / A V		동력소방펌프		포 소 화 설 비 헤 드 수 / A V		할로겐화합물소화 설비 헤드수 / 약제량		분말 소화 설비 헤드수 / 약제량		자동 화재 탐지 설비 감지기수 / 회로 수		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		비 상 경 보
																														벨		자동식사이렌		단독형화재경보기
현시설수
	시설	피 난 설 비																					소화 용수 설비				소화활동설비								기타
	종류 구분	구조대	줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		피난계단		피난교		로프		유도등		유도표지		헬기착륙장		저수조		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트		연결 살수 설비 헤드 수 / 선택 밸브		방염처리
현시설수

방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수
과 부 족
기 능 고 장 개 소

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량

특수 가연물 취급 현황

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
제 1 종 가 연 물
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
제 2 종 가 연 물
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 공 품 및 톱 밥
합 성 수 지 류	발포시킨것
	기타의것

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

화기책임자 지정현황

실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

(앞  쪽)

방화관리자선임신고서								처리기간
								즉 시
방화관리 대 상 물		상호(성명)	(용도구분 : )		방화관리자 등 급		□ 1급 □ 2급
		소 재 지	(전화 : )
		구 조	지하 층 , 지상 층 , 연면적 □ , 바닥면적 □
방화관리자	선임	성 명		주민등록번호
		주 소	(전화 : )
		직 위		선 임 일 자
		방화관리자 수첩번호 및 교부일자	제 호 년 월 일	방화관리자 수첩취득 자격구분
		경력(총선임기간)		최종 교육일자		년 월 일
	해임	성 명		주민등록번호
		주 소	(전화 : )
		방화관리자 수첩번호 및 교부일자	제 호 년 월 일	방화관리자 수첩취득 자격구분
		선 임 일 자		해 임 사 유
그 밖의 필요한 사항
소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제4항·제21조 및 동법시행규칙 제15조제5항의 규정에 의하여 방화관리자를 선임하였기에 이에 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (서명 또는 인) 소방서장 귀하
구비서류 1. 소방시설관리사 자격수첩								수수료
								없 음
2. 국가기술자격증(소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제23조제1항제1호 내지 제5호 및 동조제2항제1호 내지 제3호의 1에 해당하는 자의 경우에 한합니다) 3. 방화관리자수첩(소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제23조제1항제6호 내지 제10호 및 동조제2항제4호 내지 제13호의 1에 해당하는 자의 경우에 한합니다) 4. 방화관리대상물의 방화관리에 관한 업무를 감독할 수 있는 직위에 있는 자임을 증명하는 서류(소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제3항의 규정에 의하여 방화관리대상물의 관계인이 방화관리업무를 대행하게 하는 경우에 한합니다) 1부 5. 위험물안전관리법 제19조의 규정에 의한 자체소방대장임을 증명하는 서류 또는 소방시설관리업자에게 방화관리업무를 대행하게 한 사실을 증명할 수 있는 서류(소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제3항의 규정에 의하여 소방대상물의 자체소방대장 또는 소방시설관리업자에게 방화관리업무를 대행하게 한 경우에 한합니다) 1부 6. 기업활동규제완화에관한특별조치법 제29조제3항 또는 제30조제2항의 규정에 의하여 당해 특정소방대상물의 방화관리자를 겸임할 수 있는 안전관리자로 선임된 사실을 증명할 수 있는 서류 또는 선임사항이 기록된 자격수첩 □ 비고 : 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제3항의 규정에 의하여 직위를 지정하여 선임하는 경우에는 성명란에 직위명을 기입하고 직위란은 기입하지 아니합니다.

210mm□297mm(일반용지 60g/m2 재활용품)

(뒷  쪽)

공동으로 선임된 방화관리대상물 현황
방화관리대상물 명 칭		방화관리등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층 , 지상 층 , 연면적 □ , 바닥면적 □ , 동
방화관리대상물 명 칭		방화관리등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층 , 지상 층 , 연면적 □ , 바닥면적 □ , 동
방화관리대상물 명 칭		방화관리등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층 , 지상 층 , 연면적 □ , 바닥면적 □ , 동
공동으로 선임된 방화관리대상물의 위치도

2급방화관리자선임연기신청서									처리기한
									3일
방 화 관 리 소방대상물	상호(명칭)					용도구분
	소재지					전화번호
	구 조	지하 층, 지상 층, 연면적 □, 바닥면적 □ 동
	사용승인일	. . .	선임구분		신축, 증축, 소유권변경, 용도변경, 해임
방화관리업무 강습교육 접수자 또는 방화관리자자격 시험응시자 (선임예정자)	성 명			주민등록번호
	주 소					전화번호
	직 위
	교육접수/ 응시접수	. . . / . . .				접수번호/ 응시번호	/
	강습기간/자격시험일	. . . ∼ . . . /
그 밖의 필요한 사항
								수수료
								없음
소방시설설치유지및안전관리에관합법률시행규칙 제14조제3항의 규정에 의하여 방화관리자선임연기를 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 (인)
소방본부장(소방서장) 귀하
첨부서류	2급 방화관리 강습교육접수증 사본 또는 2급 방화관리자시험응시표 사본

점검 정비반 편성표

소방시설 정비 보완기록부

지적사항 (미비 또는 고장내용)	정비·보완내용	정비보완일자

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 : %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 부위원장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

소화기 관리(정비) 대장

① 층 별 또 는 건 물 동 별	② 자 체 관 리 번 호	③ 소화기 종 류	④ 규 격 및 제 조 번 호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정 비 업 체	⑦ 정비자	⑧ 정비한 내 용	⑨ 소 화 약 제 검 정 번 호	⑩ 정 비 업 체 전 화	⑪ 확 인

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰노선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

소방훈련·교육실시결과기록부 작성년월일 : . . .
소방대상물	상호(명칭)				방화관리 등 급			□ 1급 □ 2급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조	지하 층 , 지상 층 , 연면적 □ , 바닥면적 □
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	(서명 또는 인)
	주 소
방 화 관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분					□ 1급 □ 2급
훈련·교육일지
훈련·교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교 관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련·교육 실시사항
□ 작성요령 · 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. · 훈련·교육실시사항 : 훈련·교육의 일시·장소·대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.

mm□297mm(일반용지 60g/m2 재활용품)

제 3 편 소방시설점검표